## 公用变电站
2026年03月泗水供电公司公用变电站可开放容量信息明细表
序号 | 供电单位 | 变电站名称 | 变电站 电压等级（kV） | 变电站出线 电压等级 | 主变 数量（台） | 主变 容量（MVA） | 用电报装 主变可开放容量（MVA） | 分布式电源 主变可开放容量（MW） | 分布式电源接入电网 承载力评估等级
1 | 泗水公司 | 泗城 | 110 | 110/10.5 | 2 | 126 | 43.7 | 0 | 红
2 | 泗水公司 | 金庄 | 110 | 110/35/10.5 | 3 | 131.5 | 58.6 | 0 | 红
3 | 泗水公司 | 柘沟 | 110 | 110/35/10.5 | 2 | 100 | 54.6 | 0 | 红
4 | 泗水公司 | 泉兴 | 110 | 110/10.5 | 2 | 100 | 30.5 | 0 | 红
5 | 泗水公司 | 中兴 | 110 | 110/10.5 | 2 | 100 | 29.56 | 0 | 红
6 | 泗水公司 | 城东 | 110 | 110/35/10.5 | 2 | 63 | 39.44 | 0 | 红
7 | 泗水公司 | 泉林 | 110 | 110/35/10.5 | 2 | 100 | 50.4 | 0 | 红
8 | 泗水公司 | 苗馆 | 35 | 35/10.5 | 2 | 30 | 14.6 | 0 | 红
9 | 泗水公司 | 南顶 | 35 | 35/10.5 | 2 | 40 | 18.5 | 0 | 红
10 | 泗水公司 | 黄沟 | 35 | 35/10.5 | 2 | 20 | 7.44 | 0 | 红
11 | 泗水公司 | 高峪 | 35 | 35/10.5 | 2 | 30 | 12.1 | 0 | 红
12 | 泗水公司 | 杨柳 | 35 | 35/10.5 | 2 | 30 | 12.42 | 0 | 红
13 | 泗水公司 | 圣水峪 | 35 | 35/10.5 | 2 | 40 | 16 | 0 | 红
14 | 泗水公司 | 泗张 | 35 | 35/10.5 | 2 | 40 | 9.5 | 0 | 红
15 | 泗水公司 | 踅庄 | 35 | 35/10.5 | 2 | 20 | 8.25 | 0 | 红
备注：承载力评估等级要根据“红黄绿”划分，对应标注相应颜色。