	审批意见：                                          济环报告表泗水【2020】108号
经审查,中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司泗水第二加油站项目，建设于泗水县圣源大道西、泉济路南，占地面积2892㎡，总投资800万元，其中环保投资20万元，法人代表陶永旭。加油站经营品种为92#乙醇汽油、98#汽油、95#汽油和柴油，配套建设3台四枪四油品潜油泵加油机，30m395#汽油储罐1个，30m392#乙醇汽油储罐1个，20m398#汽油储罐1个，20m3柴油储罐1个，均为双层油罐。该项目符合国家产业政策，环境影响报告表认真分析了该项目对环境的影响，提出的污染防治措施可行、结论可信，可作为下步项目建设依据，项目建设在严格按照报告表要求的前提下，我局同意建设该项目，同时提出以下要求：

一、严格按照《环境影响报告表》确定的内容进行建设;项目建设要严格执行建设项目环境管理“三同时”制度的要求，即治污设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”。 
二、项目无生产废水产生；生活污水经城区污水管网收集，排入污水处理厂深度处理。

三、项目车辆进站加油产生的尾气及储油、加油、卸油过程中产生的烃类挥发物，采用地埋式储油罐、自封式加油机，设置三级油气回收装置，加油区设置开阔通风处，确保达到加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

四、加油站设备和汽车产生的噪声，通过合理组织交通，对泵类等设备分别采用减振、消音、隔声、吸声等降噪措施，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

五、项目运营过程中产生的固体废物主要包括废油泥和生活垃圾。生活垃圾委托环卫部门定期外运处理。堆存场地及处置需符合符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其修改单要求。清理油罐产生的废油泥，三级油气回收设备更换的废活性炭，定期委托有资质单位安全处置，危险废物处理确保符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求。

六、该环评批复有效期五年。若该项目的性质、地点、建设内容等发生变化，该项目的环境影响评价文件应重新向我局报批。
七、项目建设要严格落实好环评文件所提出的各项内容，工程竣工要做好项目竣工环境保护验收、按程序取得排污许可证及其它环保法律法规相关规定要求，方可正式投入使用。

公      章

                           二〇二〇年九月四日


