审批意见： 济环报告表泗水〔2025〕012号 - 经审查,山东圣地甘薯产业股份有限公司甘薯新型食品综合加工中心设备更新技改项目，建设于泗水县经济开发区圣昭路南首。项目总投资9600万元，其中环保投资12.2万元，法人代表王学强。该项目符合国家产业政策，环境影响报告表认真分析了该项目对环境的影响，提出的污染防治措施可行、结论可信，可作为下步项目建设依据，项目建设在严格按照报告表要求的前提下，同时提出以下要求： - 一、项目建设要严格执行建设项目环境管理“三同时”制度的要求，即治污设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”。 - 二、生产废水和生活污水经现有污水处理站处理后通过市政污水管网进入泗水国祯水务有限公司深度处理。废水经污水处理站处理后排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及修改单表4中三级标准，同时满足泗水国祯水务有限公司进水水质要求，全盐量满足《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）限值。 - 三、无组织颗粒物排放确保执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。煮蒸和烘干过程中产生异味，臭气浓度排放确保满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表2标准。污水处理站采用封闭式设计，喷洒除臭剂，加强污水处理站的运行操作管理，污泥及时外运，NH3、H2S无组织排放浓度确保满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）中表1标准。 - 四、选用低噪声设备并合理布局，采取减振、隔声等措施，厂界噪声确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 - 五、项目固体废物做到综合利用合理处置并符合相关标准要求，一般固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》。危险废物严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 - 六、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，该项目的环境影响评价文件应重新向我局报批。 七、加强涉环保设施的安全生产管理，建立健全环保安全管理机构。严格落实环保设施安全“三同时”有关要求，规范严格进行正规设计；对涉环保设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训，开展环保设备安全风险辨识评估，系统排查隐患，依法建立隐患整改台账，及时消除隐患，认真落实相关技术标准规范。 八、项目建设要严格落实好环评文件所提出的各项内容，按程序取得排污许可证,工程竣工做好项目竣工环境保护验收及其它环保法律法规相关规定要求，方可正式投入使用。 公 章 二〇二五年五月十四日