	审批意见：                          济环报告表泗水〔2026〕020号

经审查,泗水县明洪膨润土有限公司膨润土系列产品生产技改项目，利用现有厂区4700平方米，现有生产车间面积1350平方米进行技改，建设于泗水县柘沟镇工业园区圣府岭村266号。项目总投资100万元，其中环保投资10万元，法人代表赵宝华。本次新增产能为年产20000t膨润土粉，项目建成后全厂产能为年产50000t膨润土粉。该项目符合国家产业政策，环境影响报告表认真分析了该项目对环境的影响，提出的污染防治措施可行、结论可信，可作为下步项目建设依据，项目建设在严格按照报告表要求的前提下，同时提出以下要求：

一、项目建设要严格执行建设项目环境管理“三同时”制度的要求，即治污设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”。

二、项目无生产废水，生活废水经化粪池处理后委托环卫部门定期清运，不外排。

三、项目颗粒物有组织排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中一般控制区排放浓度限值，颗粒物有组织排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的标准要求。无组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的标准要求。
四、选用低噪声设备并合理布局，采取减振、隔声等措施，厂界噪声确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。  

五、项目固体废物需做到综合利用合理处置。一般工业固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求并参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

六、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，该项目的环境影响评价文件应重新向我局报批。

七、项目建设要严格落实好环评文件所提出的各项内容，按程序取得排污许可证,工程竣工做好项目竣工环境保护验收及其它环保法律法规相关规定要求，方可正式投入使用。

八、加强环境风险防范。严格依据标准规范建设环保设施和项目，落实报告表提出的环境风险防范措施，建立健全环保安全管理责任制度，开展对环境设施和项目的安全风险辨识。本批复意见抄送同级应急管理部门。                        
公    章 

    二〇二六年五月二十八日




