审批意见： 济环报告表泗水〔2025〕017号 经审查,泗水县水利事业发展中心泗水县小水源建设及调水工程(一期)，建设地点位于济宁市泗水县境内，主要涉及泗河街道、济河街道、杨柳镇、金庄镇、柘沟镇、高峪镇、泗张镇、泉林镇、星村镇、中册镇、华村镇、苗馆镇12个镇。项目总投资11660.23万元，其中环保投资118.52万元，法人代表冯运节。本项目工程主要为河道治理工程，其主要工程任务为河道清淤以及配套建筑物，工程实施后可以在项目区建立起合理高效的调水体系，提高当地的防洪标准，改善流域生态环境，保护当地人民群众的生命财产安全。该项目符合国家产业政策，环境影响报告表认真分析了该项目对环境的影响，提出的污染防治措施可行、结论可信，可作为下步项目建设依据，项目建设在严格按照报告表要求的前提下，同时提出以下要求： 一、项目建设要严格执行建设项目环境管理“三同时”制度的要求，即治污设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”。 二、严格落实水污染防治措施。做好施工期废水处置工作，采取有效处理措施，基坑排水，稍作水力停留后排入下游河道；混凝土养护废水、机械车辆维修冲洗废水经隔油池处理后，用于洒水降尘，不外排；施工期生活污水，依托周围农村设施，经化粪池处理后，用于周围农田堆肥使用。 三、严格落实大气污染防治措施。施工期严格控制施工扬尘污染，配备足够的洒水车、围挡、防尘网等防尘设备，有效控制物料运输、装卸等施工过程中的扬尘污染。项目施工期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织厂界排放浓度限值要求，清淤恶臭满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2二级标准。 四、选用低噪声设备并合理布局，采取减振、隔声等措施，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 五、一般固体废物为沉淀池沉渣、施工建筑垃圾、生活垃圾，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求。清淤淤泥执行《底泥重金属污染状况评价技术指南》（DB37/T4471-2021）要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 六、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，该项目的环境影响评价文件应重新向我局报批。 七、项目建设要严格落实好环评文件所提出的各项内容，工程竣工做好项目竣工环境保护验收及其它环保法律法规相关规定要求，方可正式投入使用。 八、加强环境风险防范。严格依据标准规范建设环保设施和项目，落实报告表提出的环境风险防范措施，建立健全环保安全管理责任制度，开展对环境设施和项目的安全风险辨识，防止环境风险事故发生。本批复意见抄送同级应急管理部门。 公 章 二〇二五年八月十五日