审批意见： 济环报告表泗水〔2025〕015号 经审查,无穷食品（泗水）有限公司生产基地建设项目（二期），建设于泗水县经济开发区泉兴路西首。项目占地面积215439平方米，总投资40000万元，其中环保投资1600万元，法人代表郭晓生。年加工肉类原料50000吨，生产酱卤烧烤系列产品30000t/a，其中烧烤系列产品约10420t/a、酱卤系列产品约19580t/a。该项目符合国家产业政策，环境影响报告表认真分析了该项目对环境的影响，提出的污染防治措施可行、结论可信，可作为下步项目建设依据，项目建设在严格按照报告表要求的前提下，同时提出以下要求： 一、项目建设要严格执行建设项目环境管理“三同时”制度的要求，即治污设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”。 二、项目生活污水与生产废水经厂区污水处理站处理后经市政污水管网排入泗水国祯水务有限公司进一步处理。项目废水排放执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）中表3肉制品加工三级标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足泗水国祯水务有限公司进水水质要求。 三、油炸工位上方设置集气装置，将油烟收集至一套静电油烟净化器处理，处理后通过15m高排气筒DA002排放。油炸工序过程产生的油烟执行《山东省饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2、表3大型饮食业单位最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率限值要求；污水处理站恶臭气体经管道输送至生物除臭装置（水喷淋+碱喷淋+生物滤池），经处理后依托现有15m高排气筒DA005排放。恶臭污染物（NH3、H2S、臭气浓度）有组织排放速率、无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2相关限值要求。 四、选用低噪声设备并合理布局，采取减振、隔声等措施，厂界噪声确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 五、项目固体废物做到综合利用合理处置，一般工业固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求并参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 六、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，该项目的环境影响评价文件应重新向我局报批。 七、加强涉环保设施的安全生产管理，建立健全环保安全管理机构。严格落实环保设施安全“三同时”有关要求，规范严格进行正规设计；对涉环保设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训，开展环保设备安全风险辨识评估，系统排查隐患，依法建立隐患整改台账，及时消除隐患，认真落实相关技术标准规范。 八、项目建设要严格落实好环评文件所提出的各项内容，按程序取得排污许可证,工程竣工做好项目竣工环境保护验收及其它环保法律法规相关规定要求，方可正式投入使用。 公 章 二〇二五年六月二十七日