## 现制现售水
2022年泗水县卫生健康局现制现售水抽检结果信息
报告编号 | 项目名称 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 总硬度 | 溶解性总固体
| 单位 | CFU/mL | MPN/100mL | 度 | NTU | - | - | mg/L | mg/L
| 评价指标 | ≤100 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤450 | ≤1000
2022GW815-1 | 泗水县海情圣地北门东（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 14.3 | 34
2022GW815-2 | 泗水县海情圣地北门西物业西（李运华） | 1 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 15.9 | 38
2022GW815-3 | 泗水县海情圣地39号楼（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 16.9 | 40
2022GW815-4 | 泗水县海情圣地西南37号楼（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 17.1 | 41
2022GW815-5 | 泗水县海情圣地南门东（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 18.9 | 45
2022GW815-6 | 泗水县欧州城20号楼（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 21 | 50
2022GW815-7 | 泗水县泉康小区西头7号楼（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 10.4 | 24
2022GW815-8 | 泗水县泉康小区东边小高层北17号楼（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 13.1 | 30
2022GW815-9 | 泗水县盛世名门B区西门口东（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 17.9 | 42
2022GW815-10 | 泗水县盛世名门B区东门口西（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 4.2 | 11
2022GW815-11 | 泗水县盛世名门A区18号楼（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 5 | 12
2022GW815-12 | 泗水县棕榈泉广场南（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 21 | 49
2022GW815-13 | 泗水县龙城小区西门口北35号楼（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 13.9 | 29
2022GW815-14 | 泗水县龙城小区西北角东32号楼（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | 24
2022GW815-15 | 泗水县龙城小区北门东（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 9.9 | 21
2022GW815-16 | 泗水县中兴小区北边小高层（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 14.1 | 32
2022GW815-17 | 泗水县龙城回迁东边（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 36.9 | 88
2022GW815-18 | 泗水县龙城回迁西边（李运华） | 3 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 33 | 79
2022GW815-19 | 泗水县开发区西边（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.1 | 17
2022GW815-20 | 泗水县开发区东边（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 9.1 | 20
2022GW815-21 | 泗水县国税局家属院（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 9.9 | 22
2022GW815-22 | 泗水县地税局家属院（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 6.9 | 17
2022GW815-23 | 泗水县韩家庄汽车七队对面（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | 20
2022GW815-24 | 泗水县七街南边（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 9.3 | 21
2022GW815-25 | 泗水县七街北边（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 11.1 | 26
2022GW815-26 | 泗水县金庄镇家属院门西（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.3 | 16
2022GW815-27 | 泗水县圣达小区6号楼西（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 6 | 11
2022GW815-28 | 泗水县永胜小区东门口15号楼西（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 5 | 15
2022GW815-29 | 泗水县永胜小区幼儿园北26号楼东（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 5.8 | 11
2022GW815-30 | 泗水县电力局家属院（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 6.5 | 11
2022GW815-31 | 泗水县外贸家属院（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.1 | 16
2022GW815-32 | 泗水县孙家庄幼儿园门口东（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.7 | 17
2022GW815-33 | 泗水县君泰东门口（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 32.9 | 76
2022GW815-34 | 泗水县君泰南门口21号楼西（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 22 | 52
2022GW815-35 | 泗水县一建家属院（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 17.9 | 43
2022GW815-36 | 泗水县县医院家属院（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 20.2 | 48
2022GW815-37 | 泗水县绿景国际巴黎D4南西（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 27 | 64
2022GW815-38 | 泗水县绿景国际柏林区（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 30.8 | 74
2022GW815-39 | 泗水县绿景国际罗马区D12号楼北（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 25.8 | 61
2022GW815-40 | 泗水县绿景国际罗马区南A9号楼北（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 28 | 66
2022GW815-41 | 泗水县绿景国际巴黎D4南东（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 25 | 60
2022GW815-42 | 泗水县金冠小区南10号楼西（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 15.9 | 39
2022GW815-43 | 泗水县金冠小区路中间路东12号楼（李运华） | 1 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 14.9 | 36
2022GW815-44 | 泗水县百货公司家属院北（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 16.9 | 41
2022GW815-45 | 泗水县老电影院南（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 13.9 | 34
2022GW815-46 | 泗水县商业局家属院（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 14.8 | 35
2022GW815-47 | 泗水县滨河西北角3号楼（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.1 | 15
2022GW815-48 | 泗水县滨河小桥30号楼东（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | 18
2022GW815-49 | 泗水县滨河物业南26号楼东（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 9.9 | 24
2022GW815-50 | 泗水县罗家湾（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 6.5 | 15
2022GW815-51 | 泗水县高峪村村委南（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.9 | 21
2022GW815-52 | 泗水县礼泉回迁礼泉小学南（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.2 | 17
2022GW815-53 | 泗水县礼泉大队门口（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 6.9 | 15
2022GW815-54 | 泗水县珍珠泉小区7号楼东（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 11.1 | 27
2022GW815-55 | 泗水县金欣社区北25号楼东（李运华） | 1 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 9.1 | 21
2022GW815-56 | 泗水县金欣社区南27号楼东（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 11.5 | 25
2022GW815-57 | 泗水县壹公馆35号楼东（李锟） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.7 | 13
2022GW815-58 | 泗水县壹公馆19号楼东（李锟） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.3 | 15
2022GW815-59 | 泗水县壹公馆北门（李锟） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 16.9 | 40
2022GW815-60 | 泗水县世纪城18号楼（张艳峰） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 33.5 | 77
2022GW815-61 | 泗水县世纪城6号楼（张艳峰） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 17.3 | 52
2022GW815-62 | 泗水县龙城御园9号楼（九巨龙物业） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | 18
2022GW815-63 | 泗水县龙城御园中心广场（九巨龙物业） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 6 | 14
2022GW815-64 | 泗水县龙城御园6号楼（九巨龙物业） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 9.9 | 23
2022GW815-65 | 泗水县龙城知春42号楼与41号楼之间（张明娜） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 18.9 | 46
2022GW815-66 | 泗水县龙城知春32号楼（张明娜） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 9.1 | 21
2022GW815-67 | 泗水县清华苑5号楼（宏居物业） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 25 | 60
2022GW815-68 | 泗水县清华苑14号楼（宏居物业） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 32.9 | 78
2022GW815-69 | 泗水县清华苑售楼处（宏居物业） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 25.2 | 60
2022GW815-70 | 泗水县圣源丽都南门口（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 6.5 | 15
2022GW815-71 | 泗水县圣源居小区西门口南（物业办公室） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 15.1 | 34
2022GW815-72 | 泗水县圣源居小区东边路中间 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 13.1 | 30
2022GW815-73 | 泗水县圣源小区北门口9号楼西 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 12.5 | 28
2022GW815-74 | 泗水县圣源居西门口北5号楼南 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 15.3 | 35
2022GW815-75 | 泗水县金泉A区（A6南） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 16.1 | 37
2022GW815-76 | 泗水县金泉B区南小竹林B5东 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 17.5 | 40
2022GW815-77 | 泗水县金泉B区北门口B8南（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 15.7 | 36
2022GW815-78 | 泗水县万家隆超市（姜林） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 29.4 | 67
2022GW815-79 | 泗水县金源超市（姜林） | 4 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.6 | 20
2022GW815-80 | 泗水县龙城小区双益超市（张洪林） | 1 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.7 | 20
2022GW815-81 | 泗水县宁强超市（张洪林） | 1 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 17.1 | 39
2022GW815-82 | 泗水县孙家庄路西1号楼（孙洪峰） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 9.1 | 20
2022GW815-83 | 泗水县孙家庄路西2号楼（孙洪峰） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 9.9 | 22
2022GW815-84 | 泗水县珍珠泉小区腾冉超市（王腾林） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 17.3 | 39
2022GW815-85 | 泗水县珍珠泉小区16号楼对过（王腾林） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 11.9 | 27
2022GW815-86 | 泗水县同济花园西门（李德国） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 25.4 | 58
2022GW815-87 | 泗水县同济花园东门（李德国） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 26.8 | 61
2022GW815-88 | 泗水县福临城东区BI18号楼 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 9.7 | 22
2022GW815-89 | 泗水县福临城东区BI15号楼 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 10.1 | 23
2022GW815-90 | 泗水县福临城C9号楼 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 9.9 | 22
2022GW815-91 | 泗水县福临城C12号楼南 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.5 | 19
2022GW815-92 | 泗水县圣德福苑6号楼 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 45 | 102
2022GW815-93 | 泗水县圣德福苑11号楼 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 15.5 | 35
2022GW815-94 | 泗水县三发名邸2号楼（陈瑞新） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 10.5 | 24
2022GW815-95 | 泗水县三发名邸6号楼（陈瑞新） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 12.3 | 28
2022GW815-96 | 泗水县三发名邸13号楼（陈瑞新） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 10.1 | 22
2022GW815-97 | 泗水县三发名邸15号楼（陈瑞新） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 10.7 | 24
2022GW815-98 | 泗水县万向城（陈瑞新） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 11.4 | 26
2022GW815-99 | 泗水县华兴苑（陈瑞新） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 12.7 | 29
2022GW815-100 | 泗水县佳合玫瑰园8号楼（陈瑞新） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 11.7 | 26
2022GW815-101 | 泗水县佳合玫瑰园13号楼（陈瑞新） | 1 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 9.9 | 22
2022GW815-102 | 泗水县佳合玫瑰园5号楼（陈瑞新） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 9.3 | 21
2022GW815-103 | 泗水县佳合玫瑰园12号楼（陈瑞新） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 11.5 | 26
2022GW815-104 | 泗水县龙城书香门第东门（陈瑞新） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 13.7 | 31
2022GW815-105 | 泗水县福临城6号楼喜客来超市（陈瑞新） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 6.9 | 16
2022GW815-106 | 泗水县福临城8号楼（陈瑞新） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.8 | 19
2022GW815-107 | 泗水县金鼎湾小区6号楼（陈瑞新） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.7 | 17
2022GW815-108 | 泗水县天下景城g25号楼 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 18.3 | 41
2022GW815-109 | 泗水县天下景城h14号楼 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 16.1 | 37
2022GW815-110 | 泗水县天下景城h1号楼 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 13.3 | 30
2022GW815-111 | 泗水县天下景城d3西首 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 10.9 | 25
2022GW815-112 | 泗水县天下景城g1号楼 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 16.9 | 38
2022GW815-113 | 泗水县三发南区16号楼西侧（步洪武） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 18.9 | 43
2022GW815-114 | 泗水县三发北区物业办公室外（步洪武） | 2 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 24.2 | 55
2022GW815-115 | 泗水县欧州城幼儿园门口（步洪武） | 1 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 19.4 | 44
2022GW815-116 | 泗水县三发帝景西门（步洪武） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 25.7 | 59
2022GW815-117 | 泗水县三发帝景北门（步洪武） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 22.6 | 51
2022GW815-118 | 泗水县隆兴花园门口（步洪武） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 12.5 | 28
2022GW815-119 | 泗水县恒兴家园北（步洪武） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 19.1 | 44
2022GW815-120 | 泗水县恒兴家园南（步洪武） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 17.7 | 40
2022GW815-121 | 泗水县开发区绿色茶庄（步洪武） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 6.9 | 15
2022GW815-122 | 泗水县盛达小区10号楼（步洪武） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 21.8 | 52
2022GW815-123 | 泗水县君泰小区北门（步洪武） | 6 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 13.7 | 31
2022GW815-124 | 泗水县珍珠泉小区12号楼（步洪武） | 23 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 21 | 48
2022GW815-125 | 泗水县府前花园北门（步洪武） | 2 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 19.2 | 44
2022GW815-126 | 泗水县府前花园东门（步洪武） | 3 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 23.8 | 55
2022GW815-127 | 泗水县圣融庭院南门（步洪武） | 1 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 22 | 52
2022GW815-128 | 泗水县圣融庭院北门（步洪武） | 1 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 20 | 47
2022GW815-129 | 泗水县颜刚净水设备销售中心（颜刚） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.7 | 17
2022GW815-130 | 泗水县绿景国际北门明夏蔬菜超市（颜刚） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 6.5 | 15
2022GW815-131 | 泗水县绿景国际巴黎A1号楼（颜刚） | 1 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 14.9 | 34
2022GW815-132 | 泗水县金城中央东区门卫处（颜刚） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.15 | 16
2022GW815-133 | 泗水县金城中央东区A9与A13中间（颜刚） | 1 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 10.1 | 23
2022GW815-134 | 泗水县龙城御园果蔬特产超市（颜刚） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 9.5 | 21
2022GW815-135 | 泗水县盛世名门小区B区保安室（颜刚） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 11.1 | 26
2022GW815-136 | 泗水县盛世名门A11号楼（颜刚） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 19.6 | 45
2022GW815-137 | 泗水县欧悦城东区8号楼（颜刚） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 6.2 | 14
2022GW815-138 | 泗水县欧悦城西区25号楼（颜刚） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 17.7 | 41
2022GW815-139 | 泗水县欧悦城西区29号楼（颜刚） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 34.9 | 80
2022GW815-140 | 泗水县欧悦城西区19号楼（颜刚） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 13.8 | 32
2022GW815-141 | 泗水县棕榈泉小区南 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 17.3 | 39.3
2022GW815-142 | 泗水县棕榈泉小区北 | 3 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 12.9 | 37
2022GW815-143 | 泗水县盛世首府2号楼前 | 2 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 22.8 | 56.3
2022GW815-144 | 泗水县盛世首府3号楼前 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 20.9 | 53.4
2022GW815-145 | 泗水县永胜茗筑21号楼前 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 13.6 | 45.5
2022GW815-146 | 泗水县金庄金欣社区A区 | 9 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 33.5 | 75.1
2022GW815-147 | 泗水县金庄西芦城社区 | 3 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 15.1 | 36.6
2022GW815-148 | 泗水县圣源丽都西门 | 4 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 18.7 | 54.5
2022GW815-149 | 泗水县阳光花园小区 | 12 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 42.1 | 112.9
2022GW815-150 | 泗水县圣世名门（西联华超市门口） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 15.3 | 37.4
2022GW815-151 | 泗水县孙家庄北头（东联华超市门口） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 19 | 37.7
2022GW815-152 | 泗水县光明路清泉浴池门口 | 17 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 22.4 | 53
2022GW815-153 | 泗水县润泽家俱广场110号门口 | 8 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 20 | 47.6
2022GW815-154 | 泗水县书香门第1号楼 | 2 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 16.2 | 47.2
2022GW815-155 | 泗水县酱园家属院西门口（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 17.3 | 44.2
2022GW815-156 | 泗水县计生委家属院北（李运华） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 23.9 | 64.7