泗水县应急管理局1月份双随机抽查情况的通报

根据泗水县人民政府办公室转发县编办《关于推广随机抽查规范事中事后监管工作实施方案》的通知（泗政办字〔2016〕15号）和泗水县应急管理局关于印发《关于开展随机抽查规范事中事后监管工作实施方案》的通知（泗应急字〔2019〕24号）精神要求，县应急局按照2023年度双随机抽查计划随机抽查1月份2家企业，随机抽取执法人员孟凯、夏艳辉，现将结果通报如下：

一、检查发现的问题

（一）山东滨海酒业有限公司：1、收缩胶帽机未张贴“小心高温”安全警示标志；2、液二氧化碳存放处未张贴“严禁烟火”安全警示标志。

（二）泗水县联赢纸制品销售有限公司：1、车间内多处开关未入箱管理；2、车间内配电箱未张贴“当心触电”安全警示标志；3、车间南配电箱处电源线未穿管防护；4、车间内灭火器配备不足；5、未提供2023年安全教育培训计划及应急演练计划。

二、处理意见

对上述生产经营单位存在的问题，执法人员当场下达责令限期整改指令书，到期10日内由县应急局对上述隐患整改落实情况进行复查，对拟立案的违法行为，由县应急局调查取证并依法履行处罚程序。

泗水县应急管理局

2023年1月30日